## Sheet1
Rochel | malvern run# 0002 | AX_F11
Automated analysis
|  |  | Guinier analysis |  |  | POR
|  |  | nbeg | nend | Rg | Rg | Dmax | Volume (nm^3) | MW estimate (kDa)
| Buffer: | 1000-1100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Frames | sub_avrg_1345_1349 |  | 29 | 112 | 39.2 | 42.2 | 140 | 136 | 80
| sub_avrg_1350_1354 |  | 25 | 86 | 41.7 | 41.7 | 145 | 138 | 81.1765
| sub_avrg_1355_1359 |  | 31 | 107 | 41.6 | 40.3 | 130 | 129 | 75.8824
| sub_avrg_1360_1389 |  | 45 | 106 | 39.2 | 40.4 | 135 | 128 | 75.2941
| sub_avrg_1390_1399 |  | 36 | 119 | 38.4 | 40.5 | 135 | 132 | 77.6471
| sub_avrg_1400_1409 |  | 29 | 116 | 39.4 | 41.7 | 140 | 132 | 77.6471
| sub_avrg_1410_1419 |  | 35 | 121 | 38.7 | 40.8 | 135 | 130 | 76.4706
| sub_avrg_1420_1429 |  | 33 | 111 | 39.3 | 41.7 | 140 | 138 | 81.1765
| sub_avrg_1430_1439 |  | 35 | 117 | 39.9 | 39.7 | 130 | 129 | 75.8824
| sub_avrg_1440_1449 |  | 34 | 116 | 40.4 | 40.6 | 135 | 131 | 77.0588
| sub_avrg_1450_1459 |  | 30 | 121 | 38.8 | 41.2 | 140 | 133 | 78.2353
| MANUAL Analysis |  | Manual Primus |  |  | Manual GNOM
I averaged the above files into a superaverage |  |  | nbeg | nend | Rg | Rg | Dmax | Vol (Ang^3) | DatPOROD MW (Da)
| SUB_avrg_1345_1419 |  | 23 | 118 | 39.7 | 40.5 | 135 | 127260 | 74858.8235 | This file used for modelling
│